**苏州健雄职业技术学院**

**五间辅导员宿舍提档升级改造招标方案**

苏州健雄职业技术学院就**五间辅导员宿舍提档升级改造项目**进行询价采购。欢迎具有能力提供所要采购正品货物、服务并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。

**一、项目基本情况**

1、**项目编号：** //

2、**项目名称：五间辅导员宿舍提档升级改造项目**

3、**采购方式：**询价采购

4、**预算金额：**本项目总预算**拾万伍仟**元整（￥：**105000.00**元）

1. **项目内容及要求**
2. **背景**

辅导员队伍是学院学生工作的主力军和关键力量。为加快学院一站式学生社区综合管理建设实施工作进度，建好学生宿舍的育人阵地、筑牢学工队伍的温暖之家，体现学院人文关怀，将学生管理工作触角延伸和覆盖到学生宿舍，将辅导员宿舍建成学生思政工作和事务管理的重要阵地，现将M1、M3、M5、M7、M8宿舍楼一层最东侧宿舍（共5间）作为辅导员宿舍进行提档升级改造，切实加强辅导员队伍建设、改善辅导员的住宿条件。

1. **内容**

宿舍改造：（1）水、电路改造；（2）灯具、面板更换；（3）卫生间改造；（4）墙面、顶面原墙皮、涂料铲除；（5）墙面、顶面乳胶漆重新涂刷；（6）原室内设施拆除；（7）地砖修补；（8）入户门更换；（9）空调安装；（10）施工过程中所有垃圾的清理。

3、**要求**

1）原室内设施拆除、墙体开槽、管道预埋等施工必须严格遵守安全操作规范，做好安全防护；

2）卫生间地面及墙面必须做好防水处理，地面用刚性防水剂，涂刷高度不低于50厘米；墙面用柔性防水剂，涂刷高度不低于1.8米；

3）卫生间地砖、墙砖铺贴规范，缝隙均匀一致并做美缝处理，地面要确保排水顺畅；

4）墙皮、涂料层铲除至抹灰层；

5）墙面及顶面刮2遍腻子、涂料，2底2面漆；

6）粉刷施工时必须做好滴、漏、溅落防护，若造成其他区域污染中标方必须恢复原状；

7）改造施工过程中使用的所有线材、管材、涂料、灯具、面板及各类设施设备等，其品牌可参照健雄学院耗材采购合同中规定的品牌（合同见附件），合同中未规定的，供货商可自行提供，但不得低于中等档次品牌；

8）若在施工过程中发生其他任何破坏，中标方须进行复原。

**三、投标人应当具备下列条件**

**资质条件：**具有开展相关业务的经历，可以提供相关证明材料。

**财务要求：**财务状况良好、能保证本项目的顺利实施。

**信誉要求：**良好。

**项目负责人：**具有丰富的装修、装饰、管理工作经验。

**四、现场勘测**

现场勘测时间：2022年7月11-17日9:00-17:00。

招标人不组织，投标人若需进场勘察须提前向招标人申请报备，审核通过后可进校勘查现场，并在投标时充分考虑施工中所遇的各类影响因素，相关措施及防护费用应在确定投标时予以考虑，实际施工过程中招标人不再予以补偿。

**五、工程期限**

工程施工须在合同签订后30日内完成。

**六、违约处理**

中标方应按照招标方约定的时间期限实施改造工作，若因中标方自身原因且未与招标方充分沟通而造成项目施工不及时从而影响招标方工作顺利开展或造成重大损失时，招标方有权终止合同并要求中标方进行赔偿。

**五、联系方式**

采购单位名称：苏州健雄职业技术学院

采购单位地址：江苏省苏州太仓科教新城健雄路1号

联系人：江老师

联系电话：0512-53940812

**六、投标文件组成**

1. 投标书
2. 授权委托书
3. 企业《营业执照》
4. 报价单（盖章）
5. 投标文件正本一份，副本三份。

**七、支付方式**

 工程竣工验收完成且审计结束后付至审计结算价的90%，余款质保期满后付清，免费质保贰年。

**八、其他**

1、本项目总预算为105000元，采用询价采购的方式，报价最低的单位中标，若出现报价相同情况，则抽签决定；

2、本项目报价包括且不限于：工、料、设备、管理、机械进退场、税金、**交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备使用维护费、水电费、税金、利润、风险费、保险费及完成施工项目所需的一切费用。**

3、修缮工程施工中的一切安全问题由施工方负责；

4、为保证改造工作顺利开展，投标人可以现场查看；

5、入校要求：主动配合学校防疫工作，所有入校人员必须满足行程码不带星号且14天内未离开过太仓。入校时佩戴口罩、测体温、出示健康码、行程卡及48小时内核酸检测阴性报告。所有进校人员严格遵守学院门卫管理要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。

**九、附件**

承诺函、投标书、授权委托书、报价单、参考合同（部分）。

**承诺函**

**致：*(招标人名称)***：

本公司愿意参加贵方组织实施的 项目的采购活动。本公司承诺：

1、本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2、本公司参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3、本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的，并承诺在中标后提供投标文件中所有资质的原件备查，如贵校发现我方有虚假资料，可做废标处理。

4、本公司承诺中标后所供产品与投标文件中的品牌、型号规格一致，否则我们愿意承担一切经济与法律上的责任。

5、本公司承诺在使用我公司提供的本项目软硬件设备或其任何一部分时，不会引起因第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，而遭受起诉。一旦出现侵权，一律由我公司承担全部责任。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

## 投标书

 ：（招标人名称）

**我公司于 年 月 日收到贵单位 招标文件，经过仔细分析和研究，对招标文件条款全部确认。**我们兹以：

人民币： ，大 写： 元整的投标价格、技术规范和要求以及其它构成合同文件组成部分的条件和要求承揽上述项目的材料及设备的运输、保险、交付、验收、技术服务和质量保修责任。

我公司有资格和能力承担该项目的供货、技术服务等工作，如我公司中标，愿意接受该招标文件中的各项内容。

同意该招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

如果我们的投标书被接纳，我们保证在签订合同后，积极配合招标方的工作安排，按招标方的耗材使用计划要求，保证按时供货。

我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。

法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任，并在授权书中以及在投标书和确认函（如果中标）中作相应的声明。

法人代表签字：       （公司盖章）

被授权人签字：

年    月    日

**授权委托书**

 本授权委托书声明：我 （姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我授权委托人，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标人名称）的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

 授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人： 性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位（盖法人章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期： 年 月 日

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程明细 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 单价 |  | 单价 |  | 金额（元） | 备注 |
| 主材 | 品牌 | 辅材 | 品牌 | 人工 | 小计 |
| 1 | 电路改造 | 平方 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 电源线长江4m2，每房间三张床边两个插座，卫生间洗衣机插座、空调电源插座、热水器插座、办公桌插座 |
| 2 | 水电开槽 | 平方 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 水电改造人工、线管、辅材等、空调排水 |
| 3 | 电箱 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 空气开关5套+电箱盖板 |
| 4 | 五孔插座 | 个 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 公牛 |
| 5 | 水管改造 | 平方 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 上下水改造、拆除、加装等 |
| 6 | 卫生间墙砖 | 平方 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 宏宇300\*600格形瓷砖含人工安装材料 |
| 7 | 卫生间地砖 | 平方 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 宏宇300\*300防滑地砖含人工安装材料 |
| 8 | 卫生间顶面 | 平方 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 300\*300铝扣板吊顶含人工安装材料，包括龙骨等一切辅材 |
| 9 | 卫生间平板灯 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 飞利浦LED灯300\*300 |
| 10 | 卫生间换气扇 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 墙上打孔加装欧普吸顶式排风排气扇300x300 |
| 11 | 卫生间隔断 | 平方 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 抗贝特板厚1.2CM，防水耐腐蚀 |
| 12 | 卫生间毛巾架 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢毛巾架 |
| 13 | 卫生间与门口窗帘 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 每间的卫生间、宿舍入口处窗帘 |
| 14 | 卫生间洗漱台面 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 白色人造石台面尺寸现场定制底部焊支架固定，含10套九牧水龙头与辅件成套，冷热水 |
| 15 | 马桶 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 九牧连体马桶含安装及配件 |
| 16 | 淋浴器 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 九牧卫浴含安装及配件 |
| 17 | 热水器 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 长虹电热水器60升（原厂质保8年） |
| 18 | 房间平板灯 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 飞利浦 |
| 19 | 老墙皮铲除 | 平方 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 原墙皮重新铲除干净直灰层，垃圾清运 |
| 20 | 室内油漆 | 平方 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 立邦外墙涂料 立邦外墙腻子粉各2遍 |
| 21 | 保洁 | 项 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 室内全屋保洁 |
| 22 | 拆除清理 | 项 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 床、柜子等房间原物件拆除 卫生间拆除 杂物清理 垃圾清运等 |
| 23 | 空调 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 格力正1.5匹，原3台旧空调拆除后运至学校指定处（原厂质保5年） |
| 24 | 防盗门 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 包括原门拆除、搬运、安装、防水、涂料修补等 |
| 25 | 原房间地砖修补 | 平方 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 宏宇600\*600地砖含人工安装材料 |
| 26 | 拖把池 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 指定位置 |
| 27 | 以上合计 |  |  | 0 |
| 28 | 其它说明事项 |  |  | 本报价包含材料、运输、加工、安装、人工、税金、原场室拆除、清理、垃圾清运等完成项目的所有费用。 |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

注：投标方报价时品牌、型号、规格要写清楚

**参考合同材料清单**

电工类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 品 牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 7W节能灯泡 | 飞利浦 | 7W | 只 | 1 |  |  |
| 22W普通日光灯管 | 22w | 支 | 1 |  |  |
| 40W普通日光灯管 | 40w | 支 | 1 |  |  |
| 22W镇流器 | 飞利浦 | 22w | 只 | 1 |  |  |
| 40W镇流器 | 40w | 只 | 1 |  |  |
| 22W普通日光灯架（单管） | 飞利浦 | 单22W | 只 | 1 |  |  |
| 40W普通日光灯架（单管） | 单40W | 只 | 1 |  |  |
| 22W普通日光灯架（双管） | 飞利浦 | 双22W | 只 | 1 |  |  |
| 32W普通日光灯架（双管） | 双32W | 只 | 1 |  |  |
| 40W普通日光灯架（双管） | 双40W | 只 | 1 |  |  |
| 一开普通灯开关面板 | 正泰 | 一开 | 只 | 1 |  |  |
| 二开普通灯开关面板 | 二开 | 只 | 1 |  |  |
| 三开普通灯开关面板 | 三开 | 只 | 1 |  |  |
| 四开普通灯开关面板 | 四开 | 只 | 1 |  |  |
| 10A五眼插座 | 五孔 | 只 | 1 |  |  |
| 10A五眼一开插座 | 一开五孔 | 只 | 1 |  |  |
| 10A三脚插头 | 10A | 只 | 1 |  |  |
| 16A三眼插座 | 16A | 只 | 1 |  |  |
| 16A三脚插头 | 16A | 只 | 1 |  |  |
| 25A三眼插座 | 25A | 只 | 1 |  |  |
| 25A三脚插头 | 25A | 只 | 1 |  |  |
| 25A四眼插座 | 25A | 只 | 1 |  |  |
| 25A四脚插头 | 25A | 只 | 1 |  |  |
| 32A四眼插座 | 32A | 只 | 1 |  |  |
| 32A四脚插头 | 32A | 只 | 1 |  |  |
| 16A电热水器插头（带漏电保护、不带线） | 16A | 只 | 1 |  |  |
| 吸顶扇 | 美的 | FD40-11A | 只 | 1 |  |  |
| 吸顶扇电机 | FD40-11A | 只 | 1 |  |  |
| 吸顶扇调速开关面板 | FD401-11A | 只 | 1 |  |  |
| 2\*0.5电话线 | 公牛 | 2\*0.5 | 卷 | 1 |  |  |
| 电话插座面板 | 电话 | 只 | 1 |  |  |
| 1.2UF电容 | 华煜 | 1.2 | 只 | 1 |  |  |
| BV1平方单股铜芯线 | 宝胜 | 1 | 卷 | 1 |  |  |
| BV1.5平方单股铜芯线 | 1.5 | 卷 | 1 |  |  |
| BV2.5平方单股铜芯线 | 2.5 | 卷 | 1 |  |  |
| BV4平方单股铜芯线 | 4 | 卷 | 1 |  |  |
| BV1/1.5平方双股灯头线 | 1 | 卷 | 1 |  |  |
| BV1/1.5平方单股灯头线 | 1 | 卷 | 1 |  |  |
| 2\*1平方护套线 | 2\*1 | 卷 | 1 |  |  |
| 2\*1.5平方护套线 | 2\*1.5 | 卷 | 1 |  |  |
| 250W路灯（汞灯） | 飞利浦 | 250W | 套 | 1 |  |  |
| 250W路灯灯泡 | 250W | 只 | 1 |  |  |
| 250W路灯镇流器 | 250W | 只 | 1 |  |  |
| 250W路灯触发器 | 250W | 只 | 1 |  |  |
| 2\*2.5平方护套线 | 宝胜 | 2\*2.5 | 卷 | 1 |  |  |
| 3\*1平方护套线 | 3\*1 | 卷 | 1 |  |  |
| 3\*1.5平方护套线 | 3\*1.5 | 卷 | 1 |  |  |
| 3\*2.5平方护套线 | 3\*2.5 | 卷 | 1 |  |  |
| 声光控灯头（人体感应） | 飞利浦 | 声光控 | 只 | 1 |  |  |
| 20WT5灯 | 飞利浦 | 20W | 套 | 1 |  |  |
| 40WT5灯 | 40W | 套 | 1 |  |  |
| 63A空气开关(不带漏保) | 正泰 | 63A | 只 | 1 |  |  |
| 100A空气开关(不带漏保) | 100A | 只 | 1 |  |  |
| 150A空气开关(不带漏保) | 150A | 只 | 1 |  |  |
| 200A空气开关(不带漏保) | 200A | 只 | 1 |  |  |
| 63A空气开关(带漏保) | 63A | 只 | 1 |  |  |
| 100A空气开关(带漏保) | 100A | 只 | 1 |  |  |
| 150A空气开关(带漏保) | 150A | 只 | 1 |  |  |
| 200A空气开关(带漏保) | 200A | 只 | 1 |  |  |
| 230A断路器 | 230A | 只 | 1 |  |  |
| 36WH型灯管 | 飞利浦 | 36WH | 支 | 1 |  |  |
| 五眼地插座 | 正泰 | 五孔 | 只 | 1 |  |  |
| 微型接触器220V-380V-25A | 正泰 | 25A | 只 | 1 |  |  |
| 1.8M拖线板（带过载保护） | 公牛 | 8位总控10A | 只 | 1 |  |  |
| 3M拖线板（带过载保护） | 8位总控10A | 只 | 1 |  |  |
| 5M拖线板（带过载保护） | 8位总控10A | 只 | 1 |  |  |
| 日光灯启辉器 | 飞利浦 |  | 只 | 1 |  |  |
| 胶布 | 靖江 | 大 | 卷 | 1 |  |  |
| 5号碱性电池 | 南孚 | 5号 | 节 | 1 |  |  |
| 7号碱性电池 | 7号 | 节 | 1 |  |  |
| 9V电池 | 9V | 节 | 1 |  |  |
| 86型空白面板 | 正泰 | 白 | 只 | 1 |  |  |
| 时间钟控（带开关） | 上海 | KG316-T | 只 | 1 |  |  |
| 防水自粘性胶带 | 上海 | 防水 | 卷 | 1 |  |  |
| 日光灯灯脚 | 飞利浦 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4分线管 | 伟星 | 4分 | 米 | 1 |  |  |
| 4分管卡 |  | 4分 | 袋 | 1 |  |  |
| 6分线管 | 伟星 | 6分 | 米 | 1 |  |  |
| 6分管卡 |  | 6分 | 袋 | 1 |  |  |
| 220V35W射灯灯杯 | 雷士 | MR16 | 只 | 1 |  |  |

木工类、水工类

|  |
| --- |
| **水工类耗材** |
| 名 称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 进水阀 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 加长铜水龙头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 洗衣机水龙头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 铜热水龙头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 铜面盆龙头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 淋浴器铜混合龙头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 铜三角阀 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 小便池铜延时阀 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 铜面盆龙头（延时） | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 小便池不锈钢S弯 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 大便池铜冲水阀 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 厕所水箱（中号） | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 厕所水箱上水套件 | 九牧 |  | 套 | 1 |  |  |
| 不锈钢32面池下水斗 | 九牧 |  | 套 | 1 |  |  |
| 32下水软管 | 九牧 |  | 根 | 1 |  |  |
| 软管 | 九牧 | 30cm | 根 | 1 |  |  |
| 软管 | 九牧 | 40cm | 根 | 1 |  |  |
| 软管 | 九牧 | 50cm | 根 | 1 |  |  |
| 淋浴器软管 | 九牧 | 150cm | 根 | 1 |  |  |
| 淋浴器淋浴喷头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 短嘴铜水龙头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 马桶盖 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 马桶水箱上水配件 | 九牧 |  | 套 | 1 |  |  |
| 脸盆龙头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 拖把池下水接头 | 九牧 |  | 只 | 1 |  |  |
| 拖把池下水软管 | 九牧 |  | 根 | 1 |  |  |
| 玻璃胶 | 道康宁 | 300g/支 | 支 | 1 |  |  |
| PVC胶 | 公元 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| PVC管 | 日丰 | 110\*4000 | 根 | 1 |  |  |
| PVC接头 | 日丰 | 110 | 只 | 1 |  |  |
| PPR管 | 日丰 | 20\*3.4 | 根 | 1 |  |  |
| PPR接头 | 日丰 | 20\*3.4 | 只 | 1 |  |  |
| PPR内丝弯 | 日丰 | 20\*1/2 | 只 | 1 |  |  |
| PPR外丝弯 | 日丰 | 20\*1/2 | 只 | 1 |  |  |
| PPR弯头 | 日丰 | 20\*1/2 | 只 | 1 |  |  |
| PPR内丝三通 | 日丰 | 20\*1/2 | 只 | 1 |  |  |
| PPR内丝束节 | 日丰 | 20\*1/2 | 只 | 1 |  |  |
| PPR外丝束节 | 日丰 | 20\*1/2 | 只 | 1 |  |  |
| 生料带 | 公元 |  | 卷 | 1 |  |  |
| 堵漏王 | 雨虹 | 5KG/袋 | 袋 | 1 |  |  |
| 水表 | 上海人民 | 20mm | 只 | 1 |  |  |
| **木工类耗材** |
| 名 称 | 品 牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 防盗门锁体 | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 防盗门锁芯 | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 防盗门碰锁 | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 防盗门碰锁 锁芯 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 球形锁 | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 外装防盗锁（不锈钢） | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 防火门锁体 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 防火门锁芯 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 通道门锁 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 大锁体50 | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 小锁体 50 | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 50锁芯 | 玥玛 |  | 只 | 1 |  |  |
| 抽屉锁 | 玥玛 | 20mm | 只 | 1 |  |  |
| 文件柜锁 | 玥玛 | 16mm | 只 | 1 |  |  |
| 抽屉三联 | 玥玛 | 16mm | 只 | 1 |  |  |
| 玻璃门锁 | 玥玛 | 插锁 | 只 | 1 |  |  |
| 防盗门拉手 | 玥玛 | 执拉 | 付 | 1 |  |  |
| 碰锁外拉手 | 玥玛 | 执拉 | 把 | 1 |  |  |
| 碰锁内拉手 | 玥玛 | 平拉 | 把 | 1 |  |  |
| 橱柜拉手 | 玥玛 | 10cm | 把 | 1 |  |  |
| 橱柜合页 | 玥玛 | 通用 | 付 | 1 |  |  |
| 窗帘导轨 |  | 2米合金 | 根 | 1 |  |  |
| 窗帘挂钩 |  | 5脚勾 | 只 | 1 |  |  |
| 毛巾架 | 九牧 | 90cm 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |
| 毛巾架 脚 | 九牧 | 三角固定 不锈钢 | 块 | 1 |  |  |
| 窗锁扣 |  | 20cm | 只 | 1 |  |  |
| 方凳板 |  | 30\*40\*10 | 付 | 1 |  | 240\*340\*16报的这个尺寸 |
| 办公椅万向轮 |  | 5cm | 付 | 1 |  |  |
| 插销 |  | 5寸 | 个 | 1 |  |  |
| 抽屉轨道 | 卡贝 | 40cm | 斤 | 1 |  |  |
| 白胶 | 七叶 | 500ml/瓶 | 袋 | 1 |  |  |
| 圆钉 |  | 1寸 | 斤 | 1 |  |  |
| 圆钉 |  | 1.5寸 | 斤 | 1 |  |  |
| 圆钉 |  | 2寸 | 斤 | 1 |  |  |
| 圆钉 |  | 2.5寸 | 盒 | 1 |  |  |
| 圆钉 |  | 3寸 | 盒 | 1 |  |  |
| 自攻螺钉 |  | 16mm 500只/盒 | 盒 | 1 |  | M4\*16 |
| 自攻螺钉 |  | 25mm 500只/盒 | 盒 | 1 |  | M4\*25 |
| 自攻螺钉 |  | 35mm 500只/盒 | 只 | 1 |  | M4\*35 |
| 自攻螺钉 |  | 40mm 500只/盒 | 袋 | 1 |  | M4\*40 |
| 锁扣 |  | 20mm | 只 | 1 |  |  |

装饰类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 品 牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 300\*300地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 300\*600地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 330\*330地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 333\*333地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 400\*400地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 400\*800地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 450\*450地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 450\*900地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 500\*500地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 600\*600地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 600\*900地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 800\*800地砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 100\*200内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 100\*250内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 150\*250内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 200\*300内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 250\*300内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 250\*400内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 300\*450内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 300\*600内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 400\*800内墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 100\*100外墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 150\*150外墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 50\*100外墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 50\*150外墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 200\*200外墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 200\*300外墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 300\*300外墙砖 | 宏宇  |  | 片 | 1 |  |  |
| 外墙腻子粉 | 立邦 | 20kg | 袋 | 1 |  |  |
| 内墙腻子粉 | 立邦 | 15kg | 袋 | 1 |  |  |
| 墙固 | 立邦 | 18kg | 桶 | 1 |  |  |
| 外墙乳胶漆 | 立邦 | 20kg | 桶 | 1 |  |  |
| 内墙乳胶漆 | 立邦 | 新时时丽17kg | 桶 | 1 |  |  |
| 桐油 |  | 1kg | 公斤 | 1 |  |  |
| 防锈漆 |  | 1kg | 罐 | 1 |  |  |
| 纸面石膏板 | 龙牌  | 9.5mm | 张 | 1 |  |  |
| 玻璃胶 | 百得 | 300ml | 支 | 1 |  |  |
| 发泡胶 | 雨虹 | 750ml | 支 | 1 |  |  |
| AB胶 | 哥俩好 | 40g | 支 | 1 |  |  |
| 结构胶 | 哥俩好 | 590ml | 支 | 1 |  |  |
| 云石胶 | 大力士 | 700ml | 支 | 1 |  |  |
| 水泥 | 海螺 | 425# 50KG/袋 | 袋 | 1 |  |  |
| 白水泥（外墙） |  |  | 袋 | 1 |  |  |
| 白水泥（填缝） |  |  | 桶 | 1 |  |  |
| 黄沙 |  |  | 吨 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |