**南食堂天然气安全改造清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号** | **单价** | **单位** | **数量** | **金额/元** | **备注** |
| **1** | **防爆探测器****（中日合资:天津费加罗）** | TC-F08-1QQ截图20211209142326 |  | 台 | 7 |  | 催化燃烧型、防爆，壁挂式，检测标准产品(天然气、液化气），量程0-100LEL，电源DC24V，配接JK-P06-1、JK- S02-2/1、JK-S08型控制器或4-20MA标准信号输出配接其他设备（带声光报警） |
| **2** | **控制器****（中日合资:天津费加罗）** | JK-S02-1(8点） |  | 台 | 1 |  | 总线485通讯或4-20MA多线(二者选一），最大8回路（8个报警点），壁挂式，声光报警，多组外控输出，主电/备电自动转换，配接BJ-86-3、TC-F08或TC-F09型探测器 |
| **3** | **防爆风机** |  |  | 台 | 3 |  |  |
| **4** | **风机切断阀联动控制箱** |  |  | 台 | 3 |  |  |
| **5** | **声光报警器** | 220V |  | 台 | 3 |  |  |
| **6** | **防爆镀锌管和电缆线防、 爆接线盒支架，管卡等材料** |  |  | 项 | 10 |  |  |
| **7** | **现场安装及调试人工费，管理费** |  |  | 工 | 20 |  |  |
| **合计** | **人民币** |  |  |  |

**北食堂天然气安全改造清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号** | **单价** | **单位** | **数量** | **金额/元** | **备注** |
| **1** | **防爆探测器****（中日合资:天津费加罗）** | TC-F08-1QQ截图20211209142326 |  | 台 | 3 |  | 催化燃烧型、防爆，壁挂式，检测标准产品(天然气、液化气），量程0-100LEL，电源DC24V，配接JK-P06-1、JK- S02-2/1、JK-S08型控制器或4-20MA标准信号输出配接其他设备（带声光报警） |
| **2** | **控制器****（中日合资:天津费加罗）** | JK-S02-2(4点）QQ截图20211209142344 |  | 台 | 1 |  | 总线485通讯或4-20MA多线(二者选一），最大4回路（4个报警点），壁挂式，声光报警，多组外控输出，主电/备电自动转换，配接BJ-86-3、TC-F08或TC-F09型探测器 |
| **3** | **防爆风机** |  |  | 台 | 2 |  |  |
| **4** | **风机切断阀联动控制箱** |  |  | 台 | 2 |  |  |
| **5** | **声光报警器** | 220V |  | 台 | 2 |  |  |
| **6** | **防爆镀锌管和电缆线防、 爆接线盒支架，管卡等材料** |  |  | 项 | 8 |  |  |
| **7** | **现场安装及调试人工费，管理费** |  |  | 工 | 16 |  |  |
| **合计** | **人民币** |  |  |  |