苏州健雄职业技术学院消防设施、设备情况表

行政楼

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全指示灯 | 26只 |
| 2 | 室内消火栓 | 25套 |
| 3 | 室外消火栓 | 3套 |
| 4 | 消防总阀 | 2只 |
| 5 | 市政阀门 | 2只 |
| 6 | 上支阀 | 6只 |
| 7 | 下支阀 | 9只 |
| 8 | 水泵分离器 | 2只 |
| 9 | 指挥阀 | 2只 |
| 10 | 木质防火门 | 23只 |

实训楼

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 15只 |
| 2 | 安全指示灯 | 15只 |
| 3 | 室内消火栓 | 24套 |
| 4 | 室外消火栓 | 2套 |
| 5 | 消防总阀 | 2只 |
| 6 | 市政阀门 | 2只 |
| 7 | 上支阀 | 12只 |
| 8 | 下支阀 | 14只 |
| 9 | 水泵分离器 | 2只 |
| 10 | 指挥阀 | 2只 |
| 11 | 环道阀 | 1只 |
| 12 | 木质防火门 | 6只 |

体育馆

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 0 |
| 2 | 室内消火栓 | 12套 |
| 3 | 室外消火栓 | 1套 |
| 4 | 消防总阀 | 2只 |
| 5 | 市政阀门 | 2只 |
| 6 | 上支阀 | 7只 |
| 7 | 下支阀 | 8只 |
| 8 | 水泵分离器 | 2只 |
| 9 | 指挥阀 | 2只 |
| 10 | 木质防火门 | 2只 |

实验楼

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 74只 |
| 2 | 安全指示灯 | 75只 |
| 3 | 室内消火栓 | 83套 |
| 4 | 室外消火栓 | 2套 |
| 5 | 消防总阀 | 2只 |
| 6 | 市政阀门 | 2只 |
| 7 | 上支阀 | 20只 |
| 8 | 下支阀 | 22只 |
| 9 | 水泵分离器 | 2只 |
| 10 | 指挥阀 | 2只 |
| 11 | 钢质防火门 | 27 |

吴苑

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全指示灯 | 23只 |
| 2 | 室内消火栓 | 17套 |
| 3 | 室外消火栓 | 3套 |
| 4 | 消防总阀 | 2只 |
| 5 | 市政阀门 | 2只 |
| 6 | 支阀 | 15只 |
| 7 | 水泵分离器 | 2只 |
| 8 | 指挥阀 | 2只 |

食堂

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全指示灯 | 38只 |
| 2 | 室内消火栓 | 50套 |
| 3 | 室外消火栓 | 1套 |
| 4 | 消防总阀 | 2只 |
| 5 | 市政阀门 | 2只 |
| 6 | 上支阀 | 16只 |
| 7 | 下支阀 | 17只 |
| 8 | 水泵分离器 | 2只 |
| 9 | 指挥阀 | 2只 |
| 10 | 钢质防火门 | 16只 |

教学楼

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 59只 |
| 2 | 安全指示灯 | 91只 |
| 3 | 室内消火栓 | 68套 |
| 4 | 室外消火栓 | 4套 |
| 5 | 消防总阀 | 2只 |
| 6 | 市政阀门 | 2只 |
| 7 | 上支阀 | 27只 |
| 8 | 下支阀 | 21只 |
| 9 | 水泵分离器 | 4只 |
| 10 | 指挥阀 | 2只 |
| 11 | 钢质防火门 | 27只 |
| 12 | 水箱 | 1只 |

学生宿舍

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全指示灯 | 208只 |
| 2 | 应急照明灯 | 696只 |
| 3 | 室内消火栓 | 240套 |
| 4 | 室外消火栓 | 4套 |
| 5 | 消防总阀 | 8只 |
| 6 | 市政阀门 | 8只 |
| 7 | 上支阀 | 40只 |
| 8 | 下支阀 | 44只 |
| 9 | 水泵分离器 | 8只 |
| 10 | 指挥阀 | 8只 |
| 11 | 木质防火门 | 100只 |

新教工宿舍

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全指示灯 | 40只 |
| 2 | 应急照明灯 | 50只 |
| 3 | 室内消火栓 | 25套 |
| 4 | 室外消火栓 | 4套 |
| 5 | 消防总阀 | 2只 |
| 6 | 市政阀门 | 2只 |
| 7 | 上支阀 | 5只 |
| 8 | 下支阀 | 9只 |
| 9 | 水泵分离器 | 1只 |
| 10 | 指挥阀 | 2只 |
| 11 | 钢质防火门 | 11只 |

图书馆

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全指示灯 | 68只 |
| 2 | 水箱 | 2只 |
| 3 | 室内消火栓 | 44套 |
| 4 | 室外消火栓 | 1套 |
| 5 | 消防总阀 | 2只 |
| 6 | 喷淋总阀 | 2只 |
| 7 | 市政阀门 | 2只 |
| 8 | 上支阀 | 10只 |
| 9 | 下支阀 | 11只 |
| 10 | 水泵分离器 | 10只 |
| 11 | 指挥阀 | 2只 |
| 12 | 风机 | 19只 |
| 13 | 低压防火阀 | 1只 |
| 14 | 高压防火阀 | 1只 |
| 15 | 消防广播 | 40只 |
| 16 | 喷淋头 | 2000只 |
| 17 | 烟杆 | 550只 |
| 18 | 火灾指示盘 | 8只 |
| 19 | 模块 | 70只 |
| 20 | 钢质防火门 | 5只 |
| 21 | 木质防火门 | 57只 |
| 22 | 手动报警阀 | 65只 |
| 23 | 气体灭火器 | 2只 |
| 24 | 实施报警阀 | 2只 |
| 25 | 气压罐 | 2只 |
| 26 | 气体手动报警阀 | 2只 |
| 27 | 防火卷帘门 | 17只 |
| 28 | 风机 | 16只 |
| 29 | 火灾报警控制器（联动型） | 1套 |
| 30 | 气体报警控制器（联动型） | 1套 |
| 31 | 火灾报警电脑 | 1套 |

泵房

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 2只 |
| 2 | 喷淋泵 | 2只 |
| 3 | 喷淋泵控制器 | 1台 |
| 4 | 消防泵 | 2只 |
| 5 | 消防泵控制器 | 1台 |
| 4 | 水库 | 1个 |

外环

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外消防栓 | 4套 |
| 2 | 室外阀门 | 4只 |
| 3 | 消防总阀 | 14只 |
| 4 | 指挥阀 | 14个 |

备注：消防阀门有两种一种是口径100的，另一种是50的